OKSİJEN TÜPÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. OKSİJEN TÜPÜ ÖZELLİKLERİ:

1. TS 11169 a uygun olacaktır.

2. Tüpler çelik çekme malzemeden imal edilmiş olmalı ve dikişsiz olmalıdır..3. Tüp üzerinde 3.İmalatçı Firma ismi ve TS numarası yazılı olmalı

4.Tüpün dara ve test bilgileri ile hangi gaz cinsine ait olduğu soğuk damga ile üzerinde belirtmiş olmalı.

5.Tüpün aç-kapa vanası (valfi) TS 1520’ye uygun olmalı

6.Tüp üzerinde solunabilir ibaresi bulunmalıdır.

7. Tüple birlikte 2m 300 bar basınca dayalı hortum verilmelidir

8.Tüpler 50 Lt.lik ve dolu olacaktır.

9. Tüpler en az 300 bar test basıncına sahip olmalıdır

9.Her oksijen tüpü ile beraber dedantör montajı için birer adet uygun ebatta anahtar verilecektir.

2. TÜP TAŞIMA ARABASININ ÖZELLİKLERİ:

1.Tüp taşıma arabası 50 Lt.lik tüpleri taşımaya uygun olmalıdır.

2.Tüpün Arabada sabitlenmesini sağlayan zincir bulunmalıdır.

3.Tüpü taşımak için arabanın rahatlıkla hareket edebilmesini sağlayan tekerlekler bulunmalıdır.

3.GARANTİ :

1. Oksijen Tüpü ve tüp taşıma arabası imalat hatalarına karşı 2 yıl garantili olacaktır.